## 1	DEUTA Controls

### 1.1	EnoSense LUX

#### 1.1.1	EnoSense LUX 868 MHz CE

Batteriebetriebener EnOcean Funksensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Helligkeitsmessung. Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt.
Montage entweder auf Schraubenkopf oder mit dem vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Kunststoff, Verbundwerkstoff) möglich.

Anwendung/Typ: Sensor zur Helligkeitsmessung
Sensor: Helligkeitssensor, mit Spektralempfindlichkeit ähnlich des menschlichen Auges
Spannungsversorgung: Batterie CR2032, werksseitig vormontiert
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: 60 Sekunden bei Zustandsänderung, alle 900 Sekunden
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, 
Funktelegramm, EEP A5-06-01 oder A5-06-02 oder A5-06-03, konfigurierbar über Service-Taster
Gehäuse: PC V0, Farbe: Farbe: ähnl. RAL 9003, signalweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Temperatureinsatzbereich: 0 °C ..+60 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 95% rH nicht kondensierend
Auflösung 0,078 °C, 0,39 % rH 
Genauigkeit: ± 10 %
Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben oder auf Schraubenkopf
Abmessungen: 81 x 41 x 9 mm

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: EnoSense LUX

| Artikelnr.: | 12386 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |